OFERTA SISTEM  FOTOVOLTAIC 5.4 kwp ON GRID

MONOFAZAT

| MATERIALE | BUC. |
| --- | --- |
| PANOU FOTOVOLTAIC 270 wp | 20 |
| INVERTOR ON GRID 5kw FRONIUS PRIMO | 1 |
| SMART ENERGY METER | 0 |
| Cablu solar 6mm2(ml) | 150 |
| Stecher MC4-mama | 5 |
| Stecher MC4-tata | 5 |
| Structura montaj | 1 |
| Transport si manipulare | 1 |
| Tablouri echipate pentru evacuare putere | 1 |
| Conductori evacuare putere | 1 |
| Consumabile | 1 |
| MANOPERA | 1 |
| TOTAL EURO FARA TVA | 5813.86 |

2.Garantii ale echipamentelor si a lucrarilor

a.Garantiile echipamentelor conform producatorilor :

-panouri fotovoltaice – 12 ani

-structura – 12 ani

-invertoare, sisteme monitorizare – 5 ani

-conductori – 5 ani

b.Manopera

-garantia pentru lucrarile executate – 5 ani

*Preturile nu includ TVA.

** Prezenta oferta este valabila 30 zile.

***Pentru eventualele lucrari suplimentare solicitate de beneficiar si care nu sunt cuprinse in aceasta oferta se va intocmi deviz separat.